## Slide 1: EHM3151 Elektronik Devreler 1 Laboratuvarı
Deney 1: Cihaz Kullanimi, Lehimleme Tekniği ve Diyot Karakteristikleri
Elektronik Devreler 1 Laboratuvarı

## Slide 2
Cihaz Kullanımı
Lehimleme
Diyot Karakteristikleri

## Slide 3: Laboratuvarda Kullanılan Cihazlar
DC Güç Kaynağı
Osiloskop
Sinyal Jeneratörü
Trafo
Multimetre

## Slide 4: DC Güç Kaynağı Kullanımı

## Slide 5: DC Güç Kaynağı Kullanımı

## Slide 6: DC Güç Kaynağı Kullanımı

## Slide 7: DC Güç Kaynağı Kullanımı

## Slide 8: DC Güç Kaynağı Kullanımı

## Slide 9: Multimetre Kullanımı

## Slide 10: Multimetre Kullanımı

## Slide 11: Multimetre Kullanımı

## Slide 12: Trafo

## Slide 13: Sinyal Jeneratörü

## Slide 14: Sinyal Jeneratörü

## Slide 15: Sinyal Jeneratörü

## Slide 16: Sinyal Jeneratörü

## Slide 17: Sinyal Jeneratörü

## Slide 18: Sinyal Jeneratörü

## Slide 19: Sinyal Jeneratörü

## Slide 20: Osiloskop

## Slide 21: Osiloskop

## Slide 22: Osiloskop Ölçüm Alma

## Slide 23: Osiloskop Ölçüm Alma

## Slide 24: Osiloskop X-Y Modu

## Slide 25: Breadboard kullanımı

## Slide 26: Lehimleme Tekniği
Lehimlenecek bölge havya ile ısıtılır.
Isıtılan bölgeye lehim tutulur ve lehim iletken bölgeyi kaplar.
Lehim soğuduğunda işlem tamamlanmış olur.
Havya
Lehim Teli
Lehim Pastası

## Slide 27: Diyot
Diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.
Bir yöndeki direnci ihmal edilebilecek kadar küçük, diğer yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır.
Direncin küçük olduğu yöne “iletim yönü”, büyük olduğu yöne “tıkama yönü” denir.
Diyot sembolü akım geçiş yönünü gösteren bir ok şeklindedir. Ayrıca, diyotun uçları pozitif (+) ve negatif (-) işaretleri ile de belirlenir. “+” uca anot, “-” uca katot denir.
Diyotun anoduna, gerilim kaynağının pozitif (+) kutbu, katoduna kaynağın negatif (-) kutbu gelecek şekilde gerilim uygulandığında diyot iletime geçer.

## Slide 28: Diyot
Yarıiletkenlerin yapımında kullanılan en çok kullanılan maddeler silikon ve germanyumdur.
Bu maddeler saflaştırılıp etken maddeler eklendikten sonra P tipi ve N tipi olarak iki farklı yarı iletken madde elde edilir.
Temel anlamda diyot bir N ve bir P tipi yarı iletkenin aralarında bir bariyer olacak şekilde yan yana getirilmelerinden oluşur.
Diyotta p ve n tipi malzemeler arasında düzlemsel metalürjik kontak da denen jonksiyon (eklem) vardır.
Çalışması kutuplanmasına bağlı olarak uzay yük bölgesinin (SCR) genişleyip daralması prensibi üzeredir

## Slide 29: Diyot
Kaynağın pozitif ucu p tarafı kontağına negatif ucu da n tarafının kontağına bağlanırsa diyot iletim yönünde kutuplanır çünkü uzay yük bölgesi en dar şekle gelmiştir ve uygulanan gerilim bu dar bölgenin geçilmesine yeterli bir eşik gerilim değerini aştığı zaman iletim akımı Id akar.
Ters kutuplanması halinde idealde diyotun akım iletmemesi gerekmektedir çünkü uzay yük bölgesi çok büyüyecektir açık devre karakteristiği gösterecektir, ancak çok küçük (femto Amper mertebesinde) bir sızıntı akımı akar bu akıma Is ters satürasyon akımı denir.

## Slide 30: Diyot
Diyot akımının yönü ve akım-gerilim ilişki denklemi ile aşağıda verilmiştir.
IS : Ters satürasyon akımı
VD : Diyota uygulanan gerilim
n : İdealden uzaklaşma faktörü
VT : Termal voltaj

## Slide 31: Parçalı Lineer Diyot Modeli
Diyot karakteristik eğrisine çizilen teğetlerle parçalı lineer modellenir. Karakteristik teğetleri incelenirse diyotun; gerilimi iletmeye başladığı bir açma potansiyeline ve iletim yönünde çizilen teğetin eğimi kadar bir iletkenliğe sahip olduğu görülür. Diyotun iki bacağına uygulanan gerilim farkı eşik geriliminden büyük olursa diyot iletime geçer aksi halde yani uygulanan gerilim eşik geriliminden küçük veya ters kutuplanmış ise diyot kesimdedir.
İletimdeki diyotun eşdeğer parçalı lineer modeli.
Kesimdeki diyotun eşdeğer modeli.

## Slide 32: Zener Diyot
Zener diyot, P ve N tipi yarı iletken malzemelerden oluşmuş silikon yapılıdır. Uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan diyotlardır.
Devreye doğru yönde bağlandığı zaman normal bir diyot gibi çalışır. Ters yönde bağlandığı zaman ise kırılma gerilimine (zener gerilimine) kadar iletime geçmez, kırılma gerilimi aşıldığında ise akım geçirir ve iletime geçer. Ters gerilim kalkınca, zener diyot da normal haline döner. Zener diyotlar ters polarlamada çalıştıkları için devreye ters bağlanırlar. Zener noktası (kırılma gerilimi) değeri üretim aşamasında katkı maddesi miktarı ayarlanarak belirlenir.

## Slide 33: Zener Diyot
İleri yönde polarlamalı halde normal bir diyot gibi çalışır.
Ters polarlamalı halde, belirli bir gerilimden (zener gerilimi) sonra iletime geçer.
Ters gerilim kalkınca, zener diyot da normal haline döner.
Devrelerde, ters yönde çalışacak şekilde kullanılır.

## Slide 34: Diyot ve Zener Karakteristikleri
Diyot
Zener

## Slide 35: DENEYİN YAPILIŞI
Ders kitapçığında yer alan, ders anlatımında aktarılan ve ders öncesi araştırmalarınız ile edilen bilgiler doğrultusunda föydeki boşlukları tamamlayınız.
Şekil 1 için Silisyum diyot ile kurulan devre sonucunda Tablo 1’i, Germanyum diyot ile kurulan devre sonucunda Tablo 2’yi doldurunuz.
Şekil 3 Zener diyot ile kurulan devre sonucunda Tablo 3’ü doldurunuz.
LED elemanının eşik gerilimini bulunuz.
İstenilen karakteristikleri çiziniz.
Şekil 4 ve Şekil 5 ölçüm düzeneklerini kullanarak osiloskop ekranında XY modda karakteristik grafiklerini elde ediniz.

## Slide 36: DENEYİN YAPILIŞI
Diyot Karakteristiği

## Slide 37: DENEYİN YAPILIŞI
Zener Diyot Karakteristiği

## Slide 38: DENEYİN YAPILIŞI
Karakteristik Grafiklerin Çizilmesi

## Slide 39: DENEYİN YAPILIŞI
LED Eşik Gerilimi

## Slide 40: DENEYİN YAPILIŞI
Karakteristik Grafiklerin Elde Edilmesi

## Slide 41: Beklenen Sonuçlar
Diyot karakteristiği
Zener karakteristiği